绥棱县2026年第一季度生活饮用水监测结果

	监测具体指标
	样品份数
	合格指标
	不合格指标

	砷
	8
	8
	0

	镉
	8
	8
	0

	铬
	8
	8
	0

	铅
	8
	8
	0

	汞
	8
	8
	0

	硒
	8
	8
	0

	氰化物
	8
	8
	0

	氟化物
	8
	8
	0

	硝酸盐氮
	8
	8
	0

	三氯甲烷
	8
	8
	0

	四氯化碳
	8
	8
	0

	色度
	8
	8
	0

	浑浊度
	8
	8
	0

	臭和味
	8
	8
	0

	肉眼可见物
	8
	8
	0

	PH
	8
	8
	0

	铝
	8
	8
	0

	铁
	8
	8
	0

	锰
	8
	8
	0

	铜
	8
	8
	0

	锌
	8
	8
	0

	氯化物
	8
	8
	0

	硫酸盐
	8
	8
	0

	溶解性总固体
	8
	8
	0

	总硬度
	8
	8
	0

	耗氧量
	8
	8
	0

	挥发酚类
	8
	8
	0

	阴离子合成洗涤剂
	8
	8
	0

	氨氮
	8
	8
	0

	总大肠菌群
	8
	8
	0

	耐热大肠菌群
	8
	8
	0

	大肠埃希氏菌
	8
	8
	0

	菌落总数
	8
	8
	0

	游离余氯
	8
	8
	0


